## Feuil1
Type de tableau
Bâtiment 27 Etage Ground Floor
N° tableau 27-0-02-FL
In =400A |  | Alimenté depuis Zyma 1 805Q1
DATE DE MISE A JOUR |  |  | 26/02/2025
REPERE DEPART | DESIGNATION |  |  | DDR | PROTECTION
10Q1 | Alimentation |  |  |  | 3X400A
11Q1 | alimentation cellule 3 umiline 1 |  |  |  | 3x160A
11Q4 | Tableau d'eau surchauffé (alimentation) 27-0-01-TS |  |  |  | 3X160A
11Q7 | Tableau Sauter (alimentation) 27-0-02-TS |  |  |  | 3X100A
30Q1 | alimentation Tab 27-0-03-FL |  |  |  | 3XC40A
30Q2 | Alimentation Tab 27-9-Vulcanic |  |  |  | 3XC40A
30Q3 | Tableau électrique chaudière TM-SG2601 |  |  |  | 3XC40A
30Q4 | Tableau électrique chaudière TM-SG2602 |  |  |  | 3XC40A
30Q5 | Tableau de compresseur 1er étage 27-1-04-OT |  |  |  | 3XC63A
30Q6 | Réserve |  |  |  | 3XC16A
31Q1 | Circuit Prise zone générateur de vapeur |  |  | 30 | 3XC16A
31Q2 | Circuit Prise 1ère étage |  |  | 30 | 3XC16A
31Q3 | Circuit prise 2ème étage |  |  | 30 | 3XC16A
31Q4 | Lum + prise T15 local sprinkler + pompe |  |  | 30 | 3XC13A
31Q5 | centrale GAZ PAC |  |  | 30 | C13A
31Q6 | Tableau pour Déoreator D2601/ D2602 27-1-01-TS |  |  |  | C16A
31Q7 | Circuit éclairage B27.001.N |  |  |  | C16A
31Q8 | Circ. éclairage sortie d'urgence |  |  |  | C16A
31Q9 | Boitier alarme cuve fuel exterieur |  |  |  | C10A
32Q2 | Circuit d'éclairage zone générateur de vapeur |  |  |  | C16A
Secours
BP circ. D'éclairage zone générateur de vapeur
32Q6 | Circuit d'éclairage zone générateur de vapeur |  |  |  | C16A
Secours
BP circ. D'éclairage zone générateur de vapeur
33Q1 | Circuit d'éclairage zone technique 1ère étage |  |  |  | C16A
Secours
BP circuit d'éclairage zone technique 1 ère étage
33Q5 | Circuit d'éclaiage zone technique 1ère étage |  |  |  | C16A
Secours
BP Circuit d'éclairage zone technique 1ère étage
34Q1 | Circuit d'éclairage zone technique 2ème étage +one PAC |  |  |  | C16A
Secours
BP cicuit d'éclairage zone technique 2ème étage
34Q5 | Circuit d'éclairage zone technique 2ème étage + zone escaliers |  |  |  | C16A
Secours
BP cicuit d'éclairage zone technique 2ème étage
35Q1 | Circuit d'éclairage balisage zone extérieur |  |  |  | C16A
35Q5 | commande eclairage zone technique |  |  |  | C13A
35Q8 | alim vase expantion 2eme |  |  |  | C13A
35Q9 | alim istar |  |  |  | C13A
35Q10 | Tableau sauter automate |  |  |  | C13A
36Q1 | provisoire chantier zone sprinkler |  |  |  | C16A
36Q2 | Tableau sous station B100 1er étage |  |  |  | C16A
36Q3 | pompe fuel chaudière n°3 |  |  |  | C16A
36Q4 | pompe fuel chaudière n°4 |  |  |  | C16A
36Q5 | Smart air master compair |  |  |  | C16A
39Q0 |  |  |  |  | C13A
Copie transmise à la maintenance électrique le :
26/02/2025
Maintenance préventive réalisée
Date | Visa